| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БАЛТАС РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ НӨРҠӘ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОРКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЛТАЧЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

### ҠАРАР                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабрь 2021 й.                           №48                   24 декабря 2021 г.

Об утверждении положения «О порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемого здания администрации СП Норкинский сельсовет в д. Норкино.

Руководствуясь ст. 7, 36 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения, в целях осуществления технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния здания администрации СП Норкинский сельсовет в д. Норкино:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемого здания администрации СП Норкинский сельсовет в д. Норкино. (Приложение 1).

2. Лицом, ответственным за осуществление контроля за соблюдением правил эксплуатации и технического содержания здания администрации СП Норкинский сельсовет в д. Норкино, назначить  главу сельского поселения  Гиндуллину Флиду Кавиевну.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации  сельского поселения  https://sp-norkino.ru/

Глава сельского поселения

Норкинский сельсовет                                                  Ф.К.Гиндуллина

Приложение

к постановлению главы сельского поселения Норкинский сельсовет

муниципального района

Балтачевский район

Республики Башкортостан

от 23 декабря 2021 года № 48

Порядок

проведения плановых осмотров эксплуатируемого здания администрации СП Норкинский сельсовет в д. Норкино.

1.Общие положения

1.1. Положение о порядке обеспечения содержания здания администрации СП Норкинский сельсовет в д. Норкино (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом N 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1.2. Контроль за техническим состоянием здания администрации СП Норкинский сельсовет является составной частью системы его эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием здания и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием, по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

1.3. Организация контроля за содержанием здания администрации СП в исправном техническом состоянии возлагается на главу сельского поселения  Гиндуллину Флиду Кавиевну.

.

1.5. Глава сельского поселения распоряжением назначает ответственных лиц, на которых возлагается контроль за соблюдением правил эксплуатации технического содержания здания и сооружений.

2. Цели и сроки проведения осмотров здания.

2.1. Контроль за техническим состоянием здания и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров здания и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

2.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии здания и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

2.3 Плановые осмотры здания и сооружений организуются два раза в год – весенние и осенние осмотры.

2.4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния здания и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях, по результатам осмотра составляется акт общего весеннего осмотра здания (сооружений).

2.5.В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности здания и сооружений к эксплуатации в зимних условиях, по результатам осмотра составляется акт общего осеннего осмотра зданий(сооружений) о готовности к эксплуатации в зимних условиях.

2.6. Внеплановые осмотры здания и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений – далее неблагоприятные факторы) по результатам осмотра составляется акт внепланового осмотра здания (сооружений).

2.7. Частичные осмотры здания и сооружений осуществляются административно-хозяйственными, техническим персоналом учреждения культуры по эксплуатации зданий и сооружений с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией.

2.8. Календарные сроки плановых осмотров здания и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, в срок с 01апреля по 31 мая. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, в срок с 01 августа по 30 сентября.

3. Организация проведения осмотров здания и сооружений

3.1. Плановые осмотры здания и сооружений осуществляются комиссиями, образованными в соответствии с положением о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемого здания и сооружений. Персональный состав комиссии и их председатель назначаются распоряжением. В работе комиссий участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания здания и сооружений, а также по согласованию специалисты администрации МР Балтачевский район РБ и другие специалисты (в том числе сторонних организаций).

3.2. Внеплановые осмотры здания и сооружений проводятся комиссией, состав которой определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов. 3.3.Результаты работы комиссии по плановым осмотрам здания и сооружений оформляются актами, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации здания и сооружений и меры по их устранению.

3.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние здания и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений.

3.5. На основании актов осмотров в течение 10 рабочих дней ответственными лицами за соблюдение правил эксплуатации технического содержания здания и сооружений разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков, с указанием предполагаемых сроков их выполнения.

3.6. Результаты частичных осмотров и контроля за техническим состоянием здания, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются ответственными лицами за соблюдением правил эксплуатации технического содержания зданий и сооружений в журнале эксплуатации здания по форме, предусмотренной в Приложении к настоящему Положению.

4.Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием здания и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.2. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние здания и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.3. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.4. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.5. При плановых осмотрах здания и сооружений проверяются:

- внешнее благоустройство;

- фундаменты и подвальные помещения;

- встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, инженерные устройства и оборудование, с привлечением представителей специализированных организаций (по согласованию);

- ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

- кровли, чердачные помещения и перекрытия, над кровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

- поэтажно: перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы;

- строительные конструкции и несущие элементы;

- наружные коммуникации их обустройства;

- противопожарные устройства;

- прилегающая территория.

4.6. Построенные и реконструированные здания и сооружения  в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормами правилам.

4.7. При визуальном осмотре в случаях выявления деформаций, сильных протечек, и других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к нарушению нормальных условий работы учреждения, оформленные акты осмотра направляются в течение трех дней в администрацию сельского поселения  Норкинский сельсовет .

4.8. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимыхслучаях,руководительучрежденияможетпривлекатьдляучастиявкомиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации, путем получения письменного согласия на участие в комиссии, а также на договорной основе лицензированные организации.

4.9. По результатам осмотров в срок не более пяти дней ответственные лица за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания здания и сооружений проводят возможные ремонтные работы силами технического персонала  учреждения культуры по устранению обнаруженных неисправностей, в частности механизмов открывания окон, дверей, ворот, повреждения наружного остекления, а также другие работы текущего характера.

4.10. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых ответственное лицо совместно с администрацией СП Норкинский сельсовет разрабатывает план мероприятий ремонтных работ, и планируют сроки их реализации.

Приложение 2

к Порядку ___________________

____________________________

Технический журнал по эксплуатации здания и сооружения

(Наименование по инвентарной карточке)

Дата приемки в эксплуатацию ____________________________________________

Основные технико-экономические показатели

1. Площадь застройки ____________________________________________ кв. м

2. Строительный объем ___________________________________________ куб. м

3. Балансовая (восстановительная) стоимость _____________________ тыс. руб.

| Дата записей | Содержание записей | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | В эту графу заносятся важнейшие данные о результатах повседневных наблюдений за зданием или сооружением и их конструктивными элементами: инструментальных замеров осадок, прогибов и других деформаций отдельных конструктивных элементов; основные заключения по результатам периодических технических осмотров, технических освидетельствований здания или сооружения; сведения о фактах существенных нарушений правил эксплуатации и о намеченных или принятых мерах по пресечению таких нарушений; основные данные о проведенных ремонтах (сроки, характер объем); основные данные о проведенных реконструкциях. |  |